Проведена проверка ОАО «Могилёвтехмонтаж»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ОАО «Могилевтехмонтаж» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— строящиеся здания и помещения, а также места проведения огневых работ не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

—в вагоне строителей эксплуатируется не теплоёмкая (металлическая) печь не заводского изготовления;

По результатам проведенного мониторинга директору организации

Романенко Владимиру Андреевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС                                                                                            Евгений Зенович

По результатам проверки ГУК ДСП «Белыничская ПМК-241»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ГУК ДСП «Белыничская ПМК-241» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— строящиеся здания и помещения, а также места проведения огневых работ не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

— территория строительной площадки в местах организации работы не оборудована местами для курения;

—на территории строительной площадки вблизи здания гаража по ГП №23 осуществляется разведение костров;

— не обеспечен постоянный контроль за топящими печами в вагонах строителей;

—помещение мини-котельной, которое пристроено к зданию  ремонтного цеха, не выделено противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 2-го типа.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Романенко Владимиру Андреевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Зенович

По результатам проверки ЧПСУП «СМУ Вертикаль»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ЧПСУП «СМУ Вертикаль» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: строящиеся здания и помещения, а также места проведения огневых работ не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Афитову Станиславу Викторовичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Зенович

Проведена проверка ГУКСП «СПМК №130»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ГУКСП «СПМК №130» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— строящиеся здания и помещения, а также места проведения огневых работ не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

—не проведены занятия по пожарно-техническому минимуму с газоэлектросварщиками.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Зенович

По результатам проверки филиала ООО «Евроторг» в г. Могилеве

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям филиала ООО «Евроторг» в г. Могилеве на объекте строительства «Реконструкция торгового центра под магазин смешанной группы товаров по ул. Советской, 15 а, Могилевская область, Могилевский р-н, Кадинский с/с, аг. Кадино».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

—хранение продукции, в помещении склада, осуществляется не в соответствии с проектной документацией;

—помещение для мойки внутрицехового инвентаря используется не по целевому назначения и не в соответствии с проектной документацией;

—ручной пожарной извещатель в помещении склада загромождён тарой;

— не определена категория по взрывопожарной опасности самовольно устроенного строения, в котором осуществляется складирование горючих материалов;

— не определена степень огнестойкости самовольно устроенного строения.

По результатам проведенного мониторинга директору филиала
Савченко Ивану Юрьевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Зенович