Проведена проверка  ОАО «Белэлектромонтажналадка»

В период с 04.12.2018 по 12.12.2018 проведен мониторинг ОАО ОАО «Белэлектромонтажналадка» на объекте «Реконструкция ПС Могилев-330». Директор организации Иванов С.А. добросовестно относится к соблюдению противопожарного режима и правил пожарной безопасности. По результатам мониторинга нарушений выявлено не было.

Старший инспектор ИНиП МРОЧС

Евгений Мазин

По результатам проверки ДСУ-14 ОАО «ДСТ №3»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ДСУ-14 ОАО «ДСТ №3» на объекте «Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи км 7800-13300».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— мобильное инвентарное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;

— на территории объекта допускается курение не в специально отведенных местах.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Аль-Джамали-Тимофеевой Наталье Григорьевне направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП МРОЧС

Евгений Мазин

По результатам проверки ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям ЗАО «Агрокомбинат «Заря» на объекте строительства «Расширение свинокомплекса в д. Новоселки на 16000 голов»

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— мобильное инвентарное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;

—отопительная печь выполнена с нарушением требованиями нормативно-правовых актов;

По результатам проведенного мониторинга и.о. генерального директора организации Заровской Екатерине Владимировне
 направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Мазин

Проведена проверка  СУ-53 ОАО «Строительный трест №17 Ордена Трудового Красного Знамени»

В период с 04.12.2018 по 12.12.2018 проведен мониторинг СУ-53 ОАО «Строительный трест №17 Ордена Трудового Красного Знамени» на объекте «Реконструкция ПС Могилев-330». Директор организации Секушенко С.А. добросовестно относится к соблюдению противопожарного режима и правил пожарной безопасности. По результатам мониторинга нарушений выявлено не было.

Старший инспектор ИНиП МРОЧС

Евгений Мазин

По результатам проверки объекта реконструкции

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям СУ-53 ОАО «Строительный трест №17 Ордена Трудового Красного Знамени» на объекте «Реконструкция ПС Могилев-330».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— мобильное инвентарное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;

— не предоставлен журнал производства работ по выполнению работ с применением огнезащитных составов;

— не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ по огнезащите конструкций;

— отсутствует фиксация в журналах производства работ по огнезащите конструкций, всех этапов выполнения работ  и контролируемых параметров при их выполнении;

— отсутствует  утвержденная в установленном порядке техническая документация (технологических регламентов) на применение огнезащитных покрытий;

— отсутствует проект производства работ по огнезащите строительных конструкций;

— не проведено повышение квалификации по выполнению работ с применением огнезащитных составов производителей работ, выполняющих работы по огнезащитной обработке. Не подтверждено прохождение работниками, выполняющими работы с применением огнезащитных составов обучения по пожарно-техническому минимуму.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Секушенко С.А. направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Мазин

Проведена проверка  Управления «Дорсервис» ОАО «ДСТ №3»

В период с 04.12.2018 по 12.12.2018 работниками Могилёвского РОЧС проведен мониторинг Управления «Дорсервис» ОАО «ДСТ №3» на объекте «Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи км 7800-13300».

В ходе проведенного мониторинга было установлено, что мобильное инвентарное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Булчинской Т.В. направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

тарший инспектор ИНиП МРОЧС

Евгений Мазин

Проведена проверка  ОАО «Быстрицкий мясоперерабатывающий цех»

В период с 04.12.2018 по 12.12.2018 проведен мониторинг ОАО «Быстрицкий мясоперерабатывающий цех. Директор организации Зинченко С.А. добросовестно относится к соблюдению противопожарного режима и правил пожарной безопасности. По результатам мониторинга нарушений выявлено не было.

Старший инспектор ИНиП МРОЧС

Евгений Мазин